| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Av. Laudelino Peixoto nº 871 – centro - Iguatemi/MS CNPJ/MF 03.568.318/0001-61 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 030/2019 DATA DA EMISSÃO: 05/07/2019 |
| --- | --- |
| FORNECEDOR: S. M. F. PERDOMO- ME ENDEREÇO: RUA AQUIDAUANA, 440, CENTRO CIDADE: NAVIRAI- ESTADO: MS CEP: 79950-000 CNPJ Nº: 11.738.378/0001-03 |
| S. M. F. PERDOMO - ME ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL I 1 1 23614 AR CONDICIONADO 12000 BTUS ALIMENTAÇÃO 220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 6.1 A POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 1600W CICLO FRIO VAZÃO DE AR (M³/H) 550 GÁS REFRIGERANTE R-410A CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL CONTROLE REMOTO ILUMINADO NÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO); CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 35 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO 52; COR DA EVAPORADORA BRANCO DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 15M ;TIMER SIM; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP SIM; SWING SIM; TURBO SIM; MEMÓRIA NÃO; AVISO LIMPA FILTRO NÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA SIM; DESUMIDIFICAÇÃO SIM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO SIM FUNÇÃO BRISA NÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR; MANUAL INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA SIM; FASE MONOFÁSICO CONTROLE REMOTO SIM; TECLA DE EXAUSTÃO NÃO FREQUÊNCIA 60 MATERIAL DA SERPENTINA COBRE MEDIDAS UNIDADE INTERNA 860 MM X 265MM X 330MM MEDIDAS UNIDADE EXTERNA (L X A X P) 600MM X 820MM X 340MM. UN 1,00 ELGIN 1.449,00 1.449,00 I 1 3 15652 CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, BRAÇO REGULÁVEL, BASE PRETA. UN 3,00 REALME 389,50 1.168,50 I 1 4 19170 CADEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO. UN 8,00 REALME 105,00 840,00 I 1 5 17475 MESA PARA COMPUTADOR EM MDP MELAMÍNIO 15MM. BORDAS EM PVC FLEXÍVEL COM ABAS DE 16,5MM, ESTRUTURA TUBULAR SUPERIOR E LATERAL COM TUBO (20 X 20) E PAINELL EM MDP, ESTRUTURA INFERIOR TUBO (20 X 40) E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. MEDIDA: 0,90X0,75X0,60. UN 3,00 REALME 149,00 447,00 I 1 6 17401 MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC, PÉ DE FERRO COM PINTURA EPÓXI E COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,50 CM X 0,40 CM X 0,74 CM UN 1,00 REALME 120,00 120,00 VALOR TOTAL 4.024,50 OBJETO: Aquisição de material permanente para sala verde do viveiro municipal de Iguatemi ( mesas para computador, cadeiras, ar condicionado e armário, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRAZO DE ENTREGA: Imediato VIGÊNCIA DA AUT. COMPRA: 60 (sessenta) dias. DAS PENALIDADES: SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS PENALIDADES NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ APLICADA MULTA MORATÓRIA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) POR DIA, SOBRE O VALOR DA DESPESA, SE HOUVER ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO PRODUTO. VENCIDO O PRAZO PROPOSTO E NÃO SENDO CUMPRIDO O OBJETO, FICARÁ O ÓRGÃO COMPRADOR LIBERADO PARA SE ACHAR CONVENIENTE, ANULAR A NOTA DE EMPENHO OU RESCINDIR O CONTRATO E APLICAR A SANÇÃO CABÍVEL E CONVOCAR SE FOR O CASO, OUTRO FORNECEDOR, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, NÃO CABENDO AO LICITANTE INADIMPLENTE DIREITO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO. MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FORNECIMENTO NÃO REALIZADO, CASO HAJA RECUSA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO LICITADO, INDEPENDENTEMENTE DE MULTA MORATÓRIA. O VALOR DA MULTA APLICADA DEVERÁ SER RECOLHIDO À TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI, DENTRO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCALELETRÔNICA DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 PROCESSO Nº 0118/2019 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2019 DOTAÇÕES: 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.1001-1.127 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (1.127) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 469 R$ 4.024,50 (quatro mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) |
| A Nota Fiscal deverá conter: PREFEITIRA MUNICIPAL DE IGUATEMI Av. Laudelino Peixoto, nº 871, centro CNPJ – 03.568.318/0001-61 Processo nº 0118/2019 – Dispensa de Licitação nº 050/2019 – Autorização de Compra nº 030/2019 OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas. |
| Emitido por: ____________________________________________________ Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes PREFEITA MUNICIPAL CONTRATANTE | Recebido por: _____________________________________________ Jeferson Perdomo S. M. F. PERDOMO- ME CONTRATADA |