## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS
PROCESSO/MODALIDADE: |  |  |  |  | TIPO DE JULGAMENTO:
0140/2020 - PREGÃO Nº 0045/2020 |  |  |  |  | MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
PROPONENTE: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  | LOCAL E DATA:
ANEXO I - LOTE: 0001 - VALOR MÁXIMO DO LOTE: R$ 60.640,51
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 21238 | CAPACITOR 30UF DE 440VAC | UN | 6,00 | 59,33 |  | 0 | 0
2 | 21239 | CAPACITOR 40UF DE 440VAC | UN | 15,00 | 66,33 |  | 0 | 0
3 | 21240 | CAPACITOR 50UF DE 440VAC | UN | 14,00 | 72,33 |  | 0 | 0
4 | 26277 | CAPACITOR DE 1,5 UF | UN | 6,00 | 15,33 |  | 0 | 0
5 | 26278 | CAPACITOR DE 2,0 UF | UN | 7,00 | 18,33 |  | 0 | 0
6 | 26279 | CAPACITOR DE 2.5 UF | UN | 7,00 | 24,67 |  | 0 | 0
7 | 26280 | CAPACITOR DE 3.0 UF | UN | 7,00 | 97,00 |  | 0 | 0
8 | 26068 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT | UN | 6,00 | 133,33 |  | 0 | 0
9 | 21248 | MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENÇADOR DO AR CONDICIONADO | UN | 5,00 | 280,00 |  | 0 | 0
10 | 21247 | MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO | UN | 5,00 | 271,00 |  | 0 | 0
11 | 26282 | PLACA DE CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO. | UN | 7,00 | 293,33 |  | 0 | 0
12 | 16044 | PORCA 1/4 | UN | 10,00 | 10,33 |  | 0 | 0
13 | 21244 | PORCA DE COBRE ½ | UN | 12,00 | 14,67 |  | 0 | 0
14 | 21245 | PORCA DE COBRE 3/8 | UN | 40,00 | 12,67 |  | 0 | 0
15 | 21246 | PORCA DE COBRE 5/8 | UN | 10,00 | 18,00 |  | 0 | 0
16 | 26284 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 7,00 | 295,00 |  | 0 | 0
17 | 26283 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 19,00 | 195,00 |  | 0 | 0
18 | 26286 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 3,00 | 395,00 |  | 0 | 0
19 | 26285 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 3,00 | 328,33 |  | 0 | 0
20 | 26288 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 6,00 | 322,33 |  | 0 | 0
21 | 26287 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 9,00 | 225,00 |  | 0 | 0
22 | 26289 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA URBANA, DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 31,00 | 222,33 |  | 0 | 0
23 | 26290 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA URBANA, DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 71,00 | 145,00 |  | 0 | 0
24 | 26311 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA AREA RURAL. | SERV | 15,00 | 217,67 |  | 0 | 0
25 | 26312 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA AREA URBANA. | SERV | 30,00 | 137,67 |  | 0 | 0
26 | 26292 | SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 4,00 | 334,00 |  | 0 | 0
27 | 26291 | SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL, DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 7,00 | 230,00 |  | 0 | 0
28 | 26294 | SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ÁREA URBANA, DE 24.000 A 30.000 BTUS. | SERV | 12,00 | 300,67 |  | 0 | 0
29 | 26293 | SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ÁREA URBANA, DE 9.000 A 18.000 BTUS. | SERV | 33,00 | 196,67 |  | 0 | 0
30 | 26281 | SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, ATE 30.000 BTUS | PAR | 5,00 | 51,00 |  | 0 | 0
31 | 21233 | TUBO DE COBRE ½ PARA AR CONDICIONADO | M | 4,00 | 39,00 |  | 0 | 0
32 | 21236 | TUBO DE COBRE ¼ PARA AR CONDICIONADO. | M | 4,00 | 27,67 |  | 0 | 0
33 | 21234 | TUBO DE COBRE 3/8 PARA AR CONDICIONADO | M | 11,00 | 36,67 |  | 0 | 0
34 | 21235 | TUBO DE COBRE 5/8 PARA AR CONDICIONADO | M | 4,00 | 45,00 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. |  |  |  |  | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [6 empty] | 0 | 0